## Phase0_취득페널티
Phase0 — 취득 생략 페널티 분리 (최우선: 같은 웨이퍼, CAD 신선도만 변경)
검사 파라미터는 P1·P2 완전 동일. P2−P1 매칭률 차이 = 취득 생략 페널티
Run | 자재 | CAD 신선도 | kV | R | Frame | 측정직경(µm) | nominal(µm) | Q_dia(자동) | 매칭 성공die | 검사die수 | void% | tact(초) | 판정(자동) | 메모 | 검사범프수 | shot수
P1 | 158µm | 기존 레시피(취득 생략=현행) | 60 | 1 | 32 |  | 158 |  |  | 6 |  |  |  | 현행 운용 기준선 | 50 | 1
P2 | 158µm | 신규 취득 후 검사 | 60 | 1 | 32 |  | 158 |  |  | 6 |  |  |  | P1과 매칭률 비교 | 50 | 1
P3 | TB500M | 기존 RUN 레시피 재사용 | 60 | 1 | 32 |  | 26 |  |  | 6 |  |  |  | PhaseB 신규취득 결과와 비교 | 50 | 1

## PhaseA_kV확정
PhaseA_kV확정 — 자재별 기울기·최적점 (하루에 완료 가능)
이 단계는 W=4W로 고정(얇은 범프 기준값). W 자체의 최적화는 PhaseW에서 별도 진행 / Acquisition 표준세트
Run | 자재 | kV | R(µm/px) | Frame | 측정직경(µm) | nominal(µm) | Q_dia(자동) | 매칭 성공die | 검사die수 | void% | tact(초) | 판정(자동) | 메모 | 검사범프수 | shot수
A1 | TB500M | 57.5 | 1 | 32 |  | 26 |  |  | 6 |  |  |  | 예측 kV* 검증. 매칭실패 시 58.5 재시도 | 50 | 1
A1b | TB500M | 58.5 | 1 | 32 |  | 26 |  |  | 6 |  |  |  | (A1 매칭실패 시에만) | 50 | 1
A2 | 158µm | 60 | 1 | 32 |  | 158 |  |  | 6 |  |  |  | 기존 60kV 데이터와 이어붙여 158µm 기울기 확정(158µm은 실측 없어 2점 직선) | 50 | 1
A3 | 158µm | 63 | 1 | 32 |  | 158 |  |  | 6 |  |  |  | 60·63kV 2점으로 158µm 최적 kV 확정 | 50 | 1

## PhaseB_N곡선_Frame
PhaseB_N곡선_Frame — TB500M void 웨이퍼(Lot126173086 s17) 고정 — 같은 die 추적
고정: W=4W(26µm은 W에 둔감), kV=B0에서 확정한 값 유지. Frame은 32/64/128(장비 F최소=32)
★일관성 규칙: R을 넓게 바꾸므로, '가장 작은 R(0.2)에서도 1 shot에 들어오는 중앙 ~50개 범프'만 고정 추적한다. 그러면 모든 R이 1 shot=동일 범프가 되어 shot 수 교란이 사라진다. void%는 각 범프 로컬 픽셀로 계산.
Run | 자재 | kV | R(µm/px) | Frame | 측정직경(µm) | nominal(µm) | Q_dia(자동) | 매칭 성공die | 검사die수 | void% | tact(초) | 판정(자동) | 메모 | 검사범프수 | shot수
B0 | TB500M | (트림: A1값부터) | 0.2 | 32 |  | 26 |  |  | 6 |  |  |  | R0.2에서 Q≈100% 만들기 → 기준 void% | 50 | 1
B1 | TB500M | B0 kV | 0.6 | 32 |  | 26 |  |  | 6 |  |  |  | N곡선 | 50 | 1
B2 | TB500M | B0 kV | 1 | 32 |  | 26 |  |  | 6 |  |  |  | N곡선 (A1과 병합 가능) | 50 | 1
B3 | TB500M | B0 kV | 1.6 | 32 |  | 26 |  |  | 6 |  |  |  | N곡선 | 50 | 1
B4 | TB500M | B0 kV | 1 | 32 |  | 26 |  |  | 6 |  |  |  | 반복 — 재현성 | 50 | 1
B5 | TB500M | B0 kV | 1 | 128 |  | 26 |  |  | 6 |  |  |  | Frame 상향(128) — void%σ, tact (장비 F최소=32라 하향 불가) | 50 | 1
B6 | TB500M | B0 kV | 1 | 64 |  | 26 |  |  | 6 |  |  |  | Frame 상향 — void%σ, tact | 50 | 1
B4b | TB500M | B0 kV | 2 | 32 |  | 26 |  |  | 6 |  |  |  | 26px 아래 두번째 점(13px) — 취득R 상한 검증 | 50 | 1

## PhaseC_검증
PhaseC_검증 — 모델 산출 운용조건 최종 검증 + tact 입증
고정: 모델(A·B 결과)로 kV*·R*·F* 산출 후 기입
Run | 자재 | kV | R(µm/px) | Frame | 측정직경(µm) | nominal(µm) | Q_dia(자동) | 매칭 성공die | 검사die수 | void% | tact(초) | 판정(자동) | 메모 | 검사범프수 | shot수
C1 | TB500M | (모델 kV*) | (R*=D√p/N) | (F최소) |  | 26 |  |  | 6 |  |  |  | 품질+시간 최종 확인 | 300
C2 | 158µm | (모델 kV*) | 2 | 32 |  | 158 |  |  | 6 |  |  |  | R 완화 → 검사시간 약 4배 단축 입증 / W는 PhaseW 최적값 사용 | 300 | 1

## 분석_자동계산
자동 분석 (런 결과 입력 후 갱신)
TB500M 기울기 s (%p/kV) | 기존: (84.6-92.3)/2.5 = -3.1 ¦ A1 반영: (Q_A1−92.3%)/(57.5−60)
TB500M kV* | 60 + (100%−92.3%)/¦s¦ ≈ 57.2 (A1으로 검증)
158µm 기울기 s (%p/kV) | (Q_A3 − Q_A2) / (63 − 60)
158µm 최적 kV | 직선상 측정직경/도면 = 100% 가 되는 kV
N_target | B1~B3에서 void%가 기준(B0) 대비 ±ε 벗어나기 시작하는 R → N=D√p/R
F 최소값 | B5/B2·B4/B6의 void% 반복편차 σ 비교 — σ 허용되는 최소 F
tact 모델 | 각 런 tact를 (1/R², F)에 회귀 → 계수 2개
W 최적값 (158µm) | PhaseW: 깜빡임 void=0 & void% 반복편차(σ) 최소가 되는 W. 얇은 26µm는 4W로 둔감→고정

## PhaseW_Power
PhaseW — Power 스윕 (158µm 전용, 26µm는 4W 고정)
고정: kV*(PhaseA 결과)·R(모델값)·F32, 같은 die·AOI·범프 추적 ¦ W는 고정이 아니라 최적화 대상 — 판정: 깜빡임void 수·void%σ·수렴 + 가드(경계폭·Q_dia)
Run | W | F | 반복# | 측정직경(µm) | nominal(µm) | Q_dia(자동) | 매칭die | 검사die | void% | 깜빡임void수 | 경계폭(px) | tact(초) | 메모
W1 | 4 | 32 | 1 |  | 158 |  |  | 6 |  |  |  |  | 기준점
W2 | 4 | 32 | 2 |  | 158 |  |  | 6
W3 | 4 | 32 | 3 |  | 158 |  |  | 6
W4 | 3 | 32 | 1 |  | 158 |  |  | 6 |  |  |  |  | 저측(악화방향 확인)
W5 | 5 | 32 | 1 |  | 158 |  |  | 6 |  |  |  |  | 중간점
W6 | 6 | 32 | 1 |  | 158 |  |  | 6 |  |  |  |  | 고측+블러가드
W7 | 6 | 32 | 2 |  | 158 |  |  | 6
W8 | 6 | 32 | 3 |  | 158 |  |  | 6
W9 | 8(허용시) | 32 | 1 |  | 158 |  |  | 6 |  |  |  |  | W·F 교환검증: 8W로 F 64→32 가능한지 (4W·F64와 void% 비교, F최소=32)

## Shot_타일일관성
Shot 타일 일관성 대조 — '6번 찍기 vs 1번 찍기'가 결과를 바꾸는지 직접 검증
질문: R0.2로 6 shot(타일) 찍은 것과 R1로 1 shot 찍은 것을 그대로 비교해도 되나? → R 효과와 shot(타일) 효과가 섞이지 않게, R을 고정하고 shot 수만 바꿔 타일 자체의 영향을 분리한다.
Run | 자재 | R(µm/px) | kV | Frame | W | 목표범프 | shot수(타일) | 측정직경(µm) | nominal | Q_dia(자동) | void%(범프별) | void%차이 vs 기준 | 판정
S1 | TB500M | 1 | kV* | 32 | 4 | 300 | 1 |  | 26 |  |  | 기준(1 shot) | 단일 shot 기준값
S2 | TB500M | 1 | kV* | 32 | 4 | 300 | 6 |  | 26 |  |  | S1과 범프별 비교 | 같은 R·같은 범프를 억지로 6타일로 → 타일 순수효과
S3 | 158µm | 1 | kV* | 32 | W* | 300 | 1 |  | 158 |  |  | 기준(1 shot)
S4 | 158µm | 1 | kV* | 32 | W* | 300 | 6 |  | 158 |  |  | S3과 범프별 비교 | 두꺼운 범프에서도 재확인
판정: S2−S1(및 S4−S3)의 '범프별 void% 차이'가 ε·p(예 ±0.8%p) 이내면 타일이 결과를 바꾸지 않음 → 6 shot 데이터와 1 shot 데이터를 함께 써도 일관성 유지. 초과하면 → 타일 경계·콘빔 가장자리 영향 존재 → 타일 겹침(≥1 pitch)·중앙 범프만 사용 규칙 적용, 서로 다른 shot수 데이터는 직접 비교 금지.