## 설계_설명
공정 모델링 실험 런시트 — 설계 설명 [61런 완전판] (1차 실측 반영)
대원칙: 정확한 검사결과 최우선. 자재=26µm·86µm(158µm 미보유→86µm).
■ 1차 실측 교훈 ('1차실측' 시트)
86µm 양호(kV*≈60.5). 26µm 미세R서 과소·실패(광자부족) → ①측정 가능 영역서 kV*(26µm=R0.5·F32,kV55~58) ②미세R은 高F 계단식 ③실패조건 금지.
■ W는 '스크리닝 먼저' (86µm 중간 두께라 W 효과 불확실)
86µm W{4,6}로 void%·σ 반응 확인. 양성일 때만 심화 W블록(R×W·W×F·kV×W), 음성이면 W=4 고정·생략.
■ 정확도=총오차≤10%=√(픽셀화²+노이즈²). N≈29. 26µm은 미세R 한계로 void정확도 ~13% 가능(R×F 확인).
■ 정확도 비용: W(공짜)<F(1차)<R(2차). 미세R은 高F로 광자 채움. 교호작용 Phase3.

## 1차실측
1차 실측 데이터 (설계 수정 근거)
86µm 안정(kV*≈60.5). 26µm 미세R서 과소·실패(광자부족).
Run | 자재 | PD직경 | kV | R | F | W | 측정직경 | Q_dia | 메모
kV1 | 26µm | 26 | 55.5 | 0.2 | 32 | 4 | 측정실패
kV2 | 26µm | 26 | 59.5 | 0.2 | 32 | 4 | 9.05 | 0.348 | 과소측정(35%)
kV3 | 86µm | 86 | 58.5 | 0.77 | 32 | 4 | 83.1 | 0.966
kV4 | 86µm | 86 | 62.5 | 0.77 | 32 | 4 | 77.8 | 0.905
R1 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.2 | 32 | 4 | 14.87 | 0.572 | 미세R 과소
R2 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 | 32 | 4 | 측정실패 |  | F32+미세R
R3 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.5 | 32 | 4 | 21.35 | 0.821 | 거친R가 더 정확
R4 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.77 | 32 | 4 | 85.9 | 0.999 | kV* 근처
R5 | 86µm | 86 | 60.5 | 1.5 | 32 | 4 | 84.8 | 0.986
R6 | 86µm | 86 | 60.5 | 3 | 32 | 4 | 81.6 | 0.949 | void N8 과소

## Phase1_주효과_kV·R
Phase1_주효과_kV·R
kV스윕=측정되는(R,F)에서(26·86µm 모두 R0.5·F32). R스윕=미세R에 高F 계단식. gold=최정밀 측정점.
정확도=총오차≤10%. N≈29·R≥0.2·F≥32. 미세R은 高F와 짝. D=PD직경/측정직경=종속/void%=측정면적기준.
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void%(측정,장비값) | 기준gold void% | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모
kV1 | 26µm | 26 | 55 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 26µm kV* 찾기(측정영역)
kV2 | 26µm | 26 | 56.5 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 26µm kV* 찾기(측정영역)
kV3 | 26µm | 26 | 58 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 26µm kV* 찾기(측정영역)
kV4 | 86µm | 86 | 58.5 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 86µm kV* 찾기(측정영역)
kV5 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 86µm kV* 찾기(측정영역)
kV6 | 86µm | 86 | 62.5 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 86µm kV* 찾기(측정영역)
R1 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈15·F32
R2 | 26µm | 26 | 56 | 0.35 |  | 64 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈21·F64 (미세R=高F)
R3 | 26µm | 26 | 56 | 0.2 |  | 128 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈37·F128 (미세R=高F)
R4 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈49·F32
R5 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈30·F32
R6 | 86µm | 86 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈16·F32

## Phase2_재현성_F·W
Phase2_재현성_F·W
26µm=F스윕(R0.5, 측정회복+σ). 86µm=W 스크리닝{4,6}(효과 유무 판정 — 양성시만 심화 W블록). kV*.
정확도=총오차≤10%. N≈29·R≥0.2·F≥32. 미세R은 高F와 짝. D=PD직경/측정직경=종속/void%=측정면적기준.
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void%(측정,장비값) | 기준gold void% | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모 | void%σ_rel(자동) | 총오차_rel(자동)≤0.10
F32 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | F=32 재현성·측정회복
F32 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 32 | 4 | 2
F32 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 32 | 4 | 3
F64 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 64 | 4 | 1 | [8 empty] | F=64 재현성·측정회복
F64 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 64 | 4 | 2
F64 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 64 | 4 | 3
F128 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 128 | 4 | 1 | [8 empty] | F=128 재현성·측정회복
F128 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 128 | 4 | 2
F128 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 128 | 4 | 3
W4 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | W=4 스크리닝(W 효과 유무)
W4 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 2
W4 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 3
W6 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 1 | [8 empty] | W=6 스크리닝(W 효과 유무)
W6 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 2
W6 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 3

## Phase3_교호작용
Phase3_교호작용
R×F(26µm 필수) + [조건부:W스크리닝 양성시] R×W·W×F·kV×W(86µm) + kV×F 가드.
정확도=총오차≤10%. N≈29·R≥0.2·F≥32. 미세R은 高F와 짝. D=PD직경/측정직경=종속/void%=측정면적기준.
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void%(측정,장비값) | 기준gold void% | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모 | void%σ_rel(자동) | 총오차_rel(자동)≤0.10
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.2 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | R0.2×F32(N37)
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.2 |  | 32 | 4 | 2
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.2 |  | 128 | 4 | 1 | [8 empty] | R0.2×F128(N37) 미세+高F 회복?
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.2 |  | 128 | 4 | 2
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | R0.5×F32(N15)
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 32 | 4 | 2
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 128 | 4 | 1 | [8 empty] | R0.5×F128(N15)
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 128 | 4 | 2
gKF | 26µm | 26 | 58 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | kV×F가드: 가장자리kV·F32
gKF | 26µm | 26 | 58 | 0.5 |  | 128 | 4 | 1 | [8 empty] | kV×F가드: 가장자리kV·F128 (구제?)
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | [W양성시] R0.8×W4(N30)
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 2
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 1 | [8 empty] | [W양성시] R0.8×W6(N30)
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 2
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | [W양성시] R1.5×W4(N16)
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 4 | 2
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 6 | 1 | [8 empty] | [W양성시] R1.5×W6(N16) [거친R+高W=빠름]
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 6 | 2
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | [W양성시] W4×F32
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 2
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 64 | 4 | 1 | [8 empty] | [W양성시] W4×F64
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 64 | 4 | 2
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 1 | [8 empty] | [W양성시] W6×F32
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 2
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 64 | 6 | 1 | [8 empty] | [W양성시] W6×F64
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 64 | 6 | 2
gKW | 86µm | 86 | 58.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | [W양성시] kV×W가드: 저kV·W4
gKW | 86µm | 86 | 58.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 1 | [8 empty] | [W양성시] kV×W가드: 저kV·W6

## Phase4_확인
Phase4_확인
모델 산출로 자재별 ×3반복. 합격: 매칭Y & Q_dia97~103% & 총오차_rel≤10% & tact 최소.
정확도=총오차≤10%. N≈29·R≥0.2·F≥32. 미세R은 高F와 짝. D=PD직경/측정직경=종속/void%=측정면적기준.
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void%(측정,장비값) | 기준gold void% | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모 | void%σ_rel(자동) | 총오차_rel(자동)≤0.10
C-26 | 26µm | 26 | (모델kV*≈56) | (모델R,F짝) |  | (모델F) | 4 | 1 | [8 empty] | 26µm 정확도 한계 확인
C-26 | 26µm | 26 | (모델kV*≈56) | (모델R,F짝) |  | (모델F) | 4 | 2
C-26 | 26µm | 26 | (모델kV*≈56) | (모델R,F짝) |  | (모델F) | 4 | 3
C-86 | 86µm | 86 | (모델kV*≈60.5) | (모델R) |  | (모델F) | (모델W) | 1 | [8 empty] | 정확도 확인
C-86 | 86µm | 86 | (모델kV*≈60.5) | (모델R) |  | (모델F) | (모델W) | 2
C-86 | 86µm | 86 | (모델kV*≈60.5) | (모델R) |  | (모델F) | (모델W) | 3

## 분석_역설계모델
역설계 모델 — 측정 가능+정확도(총오차≤10%) 만족 중 최소 tact
■ 실측·W 반영
26µm kV* | ≈56 (R0.5·F32). 미세R서 측정 깨짐
86µm kV* | ≈60.5
미세R 규칙 | 미세R엔 高F 필수. R×F로 회복폭
W 스크리닝 | 86µm W{4,6} 효과 유무 먼저. 음성이면 W=4·심화 생략
26µm 한계 | 미세R 회복 안되면 R0.5(N15)·정확도~13%
■ 규칙: kV*트림→(W양성시 W↑공짜)→F↑→R↑ 순 정확도, 그 안 tact 최소.